Конструкции кабельные сборные.

Кабельные сборные служат для прокладки проводов и кабелей, установки

лотков и коробов. В состав

кабельных конструкций входят: стойки, полки, скобы.

Стойки

| Тип | Число отверстий для установок полок | Толщина метала | Размеры мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | L |  |
| К1150 | 8 | 2 | 350 | 400 | 0,62 |
| К1151 | 12 | 2 | 550 | 600 | 0,93 |
| К1152 | 16 | 2 | 750 | 800 | 1,24 |
| К1153 | 24 | 2 | 1150 | 1200 | 1,85 |
| К1154 | 36 | 2 | 1750 | 1800 | 2,78 |
| К1155 | 44 | 2 | 1950 | 2200 | 3,40 |

+                                                                                                   Кабельные стойки крепятся к строительным конструкциям сваркой или

пристрелкой с применением скобы. Стойки служат для установки кабельных полок.

Полки

| Тип | Толщина метала | Число отверстий | Размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | H |  |
| К1160 | 2 | 5 | 175 | 55 | 0,29 |
| К1161 | 2 | 8 | 265 | 55 | 0,44 |
| К1162 | 2 | 11 | 355 | 60 | 0,61 |
| К1163 | 2 | 13 | 455 | 70 | 0,83 |

Полки.

Кабельные полки предназначены для прокладки на них   проводов, кабелей, лотков и

коробов. Для крепления полки к стойке, хвостовик полки вставляется в отверстие стойки.

При этом обеспечивается электрическое соединение кабельной полки со стойкой.

Скоба

| Тип | Толщина метала | Масса. кг |
| --- | --- | --- |
| К1157 | 2 | 0,02 |

Скоба предназначена для крепления кабельных стоек приваркой к закладным деталям или пристрелкой.

Схема соединение крепления.